## Site och nod
Robust digital infrastruktur. Fysisk säkerhet för telekomanläggningar (1.0 Site och nod)
Fysisk säkerhet
Naturliga händelser | Site (RSA prefix) | Primär skada, funktionsstörning eller avbrott
Tekniskt fel
- Tekniskt fel i extern strömförsörjning | Te 1 | Elektrisk-och elektronisk utrustning
- Tekniskt fel i intern strömförsörjning | Te 2 | Elektrisk-och elektronisk utrustning
- Tekniskt fel i interna elektroniksystem | Te 3 | Elektrisk-och elektronisk utrustning
- Tekniskt fel i klimatanläggning | Te 4 | Elektrisk-och elektronisk utrustning
- Tekniskt fel i brandanläggning | Te 5 | Elektrisk-och elektronisk utrustning
Väder (se även PTSFS 2020:1 5§)
- Storm (vind)
-- Avbrott extern strömförsörjning | Vä 1 | Elektrisk-och elektronisk utrustning
-- Fällskador (träd och stamvältor). | Vä 2 | Teknikbodar
- Blixtnedslag |  | (till RSA site - åtgärder) Nätfilter. Separation el och telekablar. Transientskydd
-- Avbrott i extern elförsörjning | Vä 3 | Elektrisk-och elektronisk utrustning
-- Avbrott i yttre elverk | Vä 4 | Elektrisk-och elektronisk utrustning
-- Avbrott i yttre elcentral | Vä 5 | Elektrisk-och elektronisk utrustning
-- Överspänning i extern strömförsörjningen | Vä 6 | Elektrisk-och elektronisk utrustning
-- Elnätstransienter i extern strömförsörjning | Vä 7 | Elektrisk-och elektronisk utrustning
-- Obalans i extern strömförsörning | Vä 8 | Elektrisk-och elektronisk utrustning
-- Överspänning via skärmad kabel | Vä 9 | Elektrisk-och elektronisk utrustning
-- Överspänning, genom fel i anläggningens jord/potentialutjämning | Vä 10 | Elektrisk-och elektronisk utrustning
-- Avbrott i Yttre klimatanläggning) | Vä 11 | Elektrisk-och elektronisk utrustning
-- Avbrott radioförbindelse | Vä 12 | Elektrisk-och elektronisk utrustning
-- Brand i anläggning | Vä 13 | Elektrisk-och elektronisk utrustning, kablar och kopplingsutrustning
-- Vegetationsbrand | Vä 14 | Anläggningsskada, elektrisk-och elektronisk utrustning (frätande rök)
-- Elektrostatiska störningar (ESD) | Vä 15 | Elektronisk utrustning
- Värmebölja |  | En sammanhängande period då medeltemperaturen är minst 25.0°C minst 2-3 dagar i sträck”.
-- Elbrist | Vä 16 | Elektrisk-och elektronisk utrustning
-- Funktionsproblem klimatanläggning | Vä 17 | Elektrisk-och elektronisk utrustning. (temperatur, fukt, luftkvaliét, lufttryck)
- Värmetopp - solinstrålning/bränder |  | > 60 grader. Kan även uppstå vid extrem solstrålning vid kallare temperatur.
-- Funktionsproblem klimatanläggning | Vä 18 | Elektrisk-och elektronisk utrustning (temperatur, fukt, luftkvaliét, lufttryck)
- Extrem kyla |  | En sammanhängande period då dygnets lägsta temperatur är lägre än -25 grader minst 2-3 dagar i sträck”. (geografiska utmaningar)
-- Funktionsproblem klimatanläggning | Vä 19 | Elektrisk-och elektronisk utrustning
-- Isbildning ventilation | Vä 20 | Klimatanläggning (temperatur, fukt, förorenad luft)
-- Elverk kan inte startas | Vä 21 | Batteri/bränsle
-- Elbrist | Vä 22 | Elektrisk- och elektronisk utrusning
- Skyfall eller långvarig nederbörd
-- Översvämningar - vatteninträngning | Vä 23 | Elektrisk-och elektronisk utrustning, kopplingsutrustning
-- Erodering- ras och skred | Vä 24 | Anläggningsskador
- Snöfall
-- Täppt ventilation | Vä 25 | Klimatanläggning. (temperatur, fukt, luftkvaliét, lufttryck)
- Isbildning |  | Isbildning blir som störst vid lite högre temperatur alltså runt nollan i kombination med hög luftfuktighet.
-- Isbildning på antenner och antennbärare | Vä 26 | Fallskador på Site/teknikbod
Skadedjur |  | Primär skada, funktionsstörning eller avbrott
- Skador i anläggning | Sk 1 | Elektrisk-och elektronisk utrustning, kopplingsutrustning.
Olyckshändelser (oavsiktligt orsakade) | Site | Primär skada, funktionsstörning eller avbrott
-- Elnätstransienter | Oh 1 | Elektrisk-och elektronisk utrustning.
-- Explositioner | Oh 2 | Elektrisk-och elektronisk utrustning.
- Grävning
-- Skador på elkablar | Oh 3 | Elektrisk-och elektronisk utrustning
- Påkörning
-- Site | Oh 4 | Anläggning
- Elnätsarbeten |  | Olyckor i anslutet elnät
-- Elavbrott | Oh 5 | Elektrisk-och elektronisk utrustning
-- Överspänning | Oh 6 | Elektrisk-och elektronisk utrustning
-- Elnätstransienter | Oh 7 | Elektrisk-och elektronisk utrustning
-- Obalans i strömförsörning | Oh 8 | Elektrisk-och elektronisk utrustning
- Telenätsarbeten |  | Olyckor i eget transmissionsnät
-- Felaktig bortkoppling av förbindelser p.g.a. felaktig dokumentation, felaktig/otydlig märkning i skarvenheter, brunnar, skåp | Oh 9 | Förbindelser
- Sitearbeten |  | Verksamhet i egen site
-- Felaktig bortkoppling av förbindelser p.g.a. felaktig dokumentation för kopplingsutrustning | Oh 10 | Förbindelser
-- Elektrostatiska störningar (ESD). Användning av felaktiga verktyg/maskiner | Oh 11 | Elektronisk utrustning
-- Elektrostatiska störningar (ESD). Fel i interna system t.ex. växelriktare | Oh 12 | Elektronisk utrustning
-- Elavbrott, felaktig bortkoppling/kortslutning | Oh 13 | Elektrisk-och elektronisk utrustning
-- Brand (även sekundärskador, gasexplosition och släcksystem) | Oh 14 | Elektrisk-och elektronisk utrustning samt kopplingsutrustning.
-- Överhettning (avslagen miljöanläggning) | Oh 15 | Elektrisk-och elektronisk utrustning, kopplingsutrustning
-- Vattenskada i vätskebärande installationer | Oh 16 | Elektrisk-och elektronisk utrustning, kopplingsutrustning
-- Elektromagnetiska störningar (EMI). Användning av felaktiga verktyg/maskiner | Oh 17 | Elektronisk utrustning
- Påverkan från omgivande fastighet |  | Verksamhet och material i omgivande fastighet (inplacerad site)
-- Elnätstransienter | Oh 18 | Elektrisk-och elektronisk utrustning
-- Elektromagnetiska störningar | Oh 19 | Elektrisk-och elektronisk utrustning
-- Explositioner | Oh 20 | Anläggning
-- Kabelskador el | Oh 21 | Elektrisk-och elektronisk utrustning
-- Brand | Oh 22 | Anläggning och/eller kanalisationsrör/kablar
-- Vatteninträngning genom släcksystem eller skada på vätskebärande installationer | Oh 23 | Elektrisk-och elektronisk utrustning samt kopplingsutrustning
Fysiska attacker/grov brottslig verkasmhet/terrorism (se även PTS: Sabotage (PTSFS 2020:1 5§), Intrång (PTSFS 2020:1 5§). Annan yttre påverkan (PTSFS 2020:1 5§)] | Site | Primär skada, funktionsstörning eller avbrott
- Sabotage yttre
-- Sprängning i närmiljön (Polis- brandstationer, bensinstationer, m.m.) | Fa 1 | Anläggning och/eller sekundärskador
-- Sprängning site | Fa 2 | Anläggning
-- Skador på matande elsystem | Fa 3 | Elektrisk-och elektronisk utrustning
-- Skador på elskåp utvändig placering | Fa 4 | Elektrisk-och elektronisk utrustning
-- Skador på anslutningshandske för extern kraft | Fa 5 | Elektrisk-och elektronisk utrustning
-- Avgrävning eller kapning av serviskablar i kabelintag | Fa 6 | Elektrisk-och elektronisk utrustning
-- Skador på yttre klimatanläggning | Fa 7 | Elektrisk-och elektronisk utrustning
-- Direktinjesering | Fa 8 | Elektrisk-och elektronisk utrustning
-- Kapning av telekablar i kabelintag | Fa 9 | Kanalisationsrör/kabel
-- Avsiktlig anläggningsbrand (även sekundärskador, gasexplosition, släcksystem) | Fa 10 | Elektrisk-och elektronisk utrustning samt kopplingsutrustning
-- Stöld av utrustning | Fa 11 | Anläggningen. (I särklass vanligast: Stöld av jordlinor/jordnät. Vikigt med rutinmässig kontroll av dessa, minst vartannat år.
-- Stöld av drivmedel | Fa 12 | Reservelverk.
-- Kontaminering | Fa 13 | Sekundärskador elektronisk utrustning med fläkt
-- Elektromagnetisk puls (EMP) | Fa 14 | Elektronisk utrustning
-- High Power Microwaves (HPM) | Fa 15 | Elektronisk utrustning
- Sabotage i egen site |  | Inre sabotage i site (inte egen personal)
-- Obehörigt intrång /Inbrott | Fa 16
-- Fysisk skadegörelse (strömförsörjning) | Fa 17 | Elektrisk-och elektronisk utrustning
-- Fysisk skadegörelse (utrustning…) | Fa 18 | Elektrisk-och elektronisk utrustning och kopplingsutrustning (ODF/Patch)
-- (Mord)Brand (även sekundärskador, gasexplosition, släcksystem) | Fa 19 | Elektrisk-och elektronisk utrustning och kopplingsutrustning (ODF/Patch)
-- Vattenskada | Fa 20 | Elektrisk-och elektronisk utrustning och kopplingsutrustning (ODF/Patch)
-- Stöld av utrustning | Fa 21 | Elektrisk-och elektronisk utrustning och kopplingsutrustning (ODF/Patch)
-- Inplacering av enhet för "brottslig aktivitet" | Fa 22 | Elektrisk-och elektronisk utrustning
-- Skadegörelse/stöld inplacerad utrustning | Fa 23 | Elektrisk-och elektronisk utrustning och kopplingsutrustning (ODF/Patch)
Site. Ett fysiskt utrymme som innehåller en eller flera noder. Till site räknas bl.a. följande funktioner: skalskydd [mekaniskt och elektroniskt (övervakning/larm/tillträde)], elsystem, reservkraftsystem och klimatsystem. Brandskyddssystem (larm och släcksystem)
Nod är en spridningspunkt där trafikflöden vidarekopplas koncentreras och/eller fördelas. Kan vara spridningspunkt för fiber eller spridningspunkt där fiber kopplas mot andra typer av nät. ODF och aktiv kommunikationsutrustning är exempelvis placerade i en nod.
Elektrisk utrustning: en anordning, apparat eller annat föremål som producerar, överför, använder eller förbrukar el (Elsäkerhetslag 2016:732)
Elektronisk utrustning. Elektrisk utrustning som innehåller aktiva komponenter.

## Passiv säker förbindelse
Robust digital infrastruktur. Fysisk säkerhet för telekomanläggningar (1.0 Passiv säker förbindelse)
Fysisk säkerhet
Naturliga händelser | Förb (RSA prefix) | Primär skada, funktionsstörning eller avbrott
Väder (se även PTSFS 2020:1 5§)
- Storm (vind)
-- Fällskador (träd, stam och rotvältor). | Vä 1 | Kanalisationsrör/kablar, brunnar, skåp, stolplinjer/luftkabel, radiomaster
-- Erodering (strand) | Vä 2 | Kanalisationrör/kablar, brunnar, skåp, stolplinjer/luftledningar
-- Vinkelfel antenner och antennbärare | Vä 3 | Radioförbindelser
- Blixtnedslag
-- Avbrott i telekablar (direktträff) | Vä 4 | Kanalisationsrör/kabel
-- Antennsystem | Vä 5 | Signalstyrka
-- Vegetationsbrand / Undermarksbrand | Vä 6 | Kanalisationsrör/kablar, brunnar, skåp, stolplinjer/luftledningar
- Extrem kyla |  | En sammanhängande period då dygnets lägsta temperatur är lägre än -25 grader minst 2-3 dagar i sträck”. (geografiska utmaningar)
-- Isbildning Kanalisation | Vä 7 | Kanalisationsrör/kablar, brunnar, skåp
- Skyfall eller långvarig nederbörd
-- Översvämningar - vatteninträngning- pelartryck | Vä 8 | Kanalisationsrör/kablar, brunnar. skåp
-- Erodering- ras och skred | Vä 9 | Kanalisationsrör/kablar, brunnar, skåp, stolplinjer/luftledningar
- Snöfall
-- Snö på stolplinjer | Vä 10 | Luftledningar
-- Snö på antenner och antennbärare | Vä 11 | Signalstyrka - Vinkelfel
- Isbildning |  | Isbildning blir som störst vid lite högre temperatur alltså runt nollan i kombination med hög luftfuktighet.
-- Isbildning på stolplinjer | Vä 12 | Luftledningar
-- Isbildning på antenner och antennbärare | Vä 13 | Signalstyrka- Vinkelfel
Skadedjur |  | Primär skada, funktionsstörning eller avbrott
- Skador på kanalisation/kablar/tätning | Sk 1 | Kanalisationsrör/kablar anlagda i mark, bro, tunnel, kulvert
Olyckshändelser (oavsiktligt orsakade) | Förb | Primär skada, funktionsstörning eller avbrott
- Anläggningar/transporter i närmiljön |  | Transformatorstationer, vindkraftverk, radioanläggningar,
-- Elektromagnetiska störningar | Oh 1 | Radioförbindelser
- Grävning
-- Skador på kanalisation/kablar | Oh 2 | Förbindelser
- Påkörning
-- Skåp/stolpar/ledning/master/brunnar | Oh 3 | Förbindelser
- Telenätsarbeten |  | Olyckor i eget transmissionsnät
-- Felaktig bortkoppling av förbindelser p.g.a. felaktig dokumentation, felaktig/otydlig märkning i skarvenheter, brunnar, skåp | Oh 4 | Förbindelser
- Sitearbeten |  | Verksamhet i egen site
-- Felaktig bortkoppling av förbindelser p.g.a. felaktig dokumentation för kopplingsutrustning | Oh 5 | Förbindelser
-- Brand (även sekundärskador, gasexplosion och släcksystem) | Oh 6 | Kopplingsutrustning.
- Påverkan från omgivande fastighet |  | Verksamhet och material i omgivande fastighet (inplacerad site)
-- Kabelskador tele | Oh 7 | Kanalisationsrör/kablar
-- Brand | Oh 8 | Kanalisationsrör/kablar
Fysiska attacker/grov brottslig verksamhet/terrorism [se även PTS: Sabotage (PTSFS 2020:1 5§), Intrång (PTSFS 2020:1 5§). Annan yttre påverkan (PTSFS 2020:1 5§)] | Förb | Primär skada, funktionsstörning eller avbrott
- Sabotage yttre
-- Avgrävning/skada på kanalisation/telekablar | Fa 1 | Kanalisationsrör/kablar i: mark, bro, tunnel, kulvert, stolplinje, sjö*
-- Kapning av telekablar i kabelintag | Fa 2 | Kanalisationsrör/kablar
-- Stöld av kablar | Fa 3 | Förbindelser
-- Störsändning | Fa 4 | Radioförbindelser
-- Radiofrekventa störningar (RFI) | Fa 5 | Radioförbindelser
*https://safety4sea.com/key-threats-for-underwater-fiber-optic-cable-networks/