
Anläggningar med förhöjd säkerhet och funktion

Bilaga 1.1 Checklista för site med förhöjd säkerhet

Version 1.1

****

****

# 1 Checklista för säkerhetsbesiktning

**Anläggning: ………………………………………………………………………………**

**Säkerhetsnivå: ……………………………………………………………………………**

Datum för besiktning: ………………………………

Beställare: …………………………………………….

Entreprenör: ………………………………………….

Närvarande: …………………………………………. (representant för beställaren)

………………….………………………. (representant för entreprenören)

………………….………………………. (Robust fiber Godkänd/Certifierad besiktningsman)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skyddsåtgärder för site** | **S1 Stor lokal betydelse** | **S2 Stor  betydelse** | **S3  Avgörande betydelse** | **Anmärkning** |
|  | **(G=Godkänd / EG= Ej godkänd)** | | |  |
| **5.1 Siteområde** |  |  |  |  |
| * + 1. **Områdesskydd** |  |  |  |  |
| * Mekaniskt områdeskydd |  |  |  |  |
| * Elektroniskt områdesskydd |  |  |  |  |
| -- Övergripande krav |  |  |  |  |
| -- Inbrottslarm |  |  |  |  |
| --- Larmsystem |  |  |  |  |
| -- Kameraövervakning |  |  |  |  |
| -- Tillträdeskontroll |  |  |  |  |
| **5.2 Sitebyggnad** |  |  |  |  |
| **5.2.1 Skalskydd** |  |  |  |  |
| * Mekaniskt skydd |  |  |  |  |
| * Elektroniskt skydd |  |  |  |  |
| -- Larm |  |  |  |  |
| -- Kameraövervakning |  |  |  |  |
| -- Tillträdeskontroll |  |  |  |  |
| **5.2.2 Elektrostatiska skydd** |  |  |  |  |
| * Golv, Rack, Stativ, personal |  |  |  |  |
| **5.2.3 Skydd mot Elektromagnetiska störningar** |  |  |  |  |
| * Strålande störningar |  |  |  |  |
| * Ledningsbunden störning |  |  |  |  |
| * Antagonistiskt hot |  |  |  |  |
| **5.2.4 Brandskydd** |  |  |  |  |
| * Brandteknisk klass |  |  |  |  |
| * Brandlarm |  |  |  |  |
| * Släcksystem |  |  |  |  |
| **5.2.5 Miljö- och klimatskydd** |  |  |  |  |
| * Redundant kylsystem |  |  |  |  |
| **5.2.6 Diversitet** |  |  |  |  |
| * Minimikrav antal vägar |  |  |  |  |
| * Bör-krav (rekom. vid nybyggnad) |  |  |  |  |
| **5.2.7 Sektorisering - Säkerhetszoner** |  |  |  |  |
| * Behörighetszon |  |  |  |  |
| * Brandcell/Brandsektion |  |  |  |  |
| * Klimatzon |  |  |  |  |
| **5.2.8 Elinstallation** |  |  |  |  |
| * Avbrottsfri kraft |  |  |  |  |
| * Redundant elkraftsmatning |  |  |  |  |
| * Reservkraftsystem - driftid |  |  |  |  |
| **5.3 Driftlarm** |  |  |  |  |
| * Utrustning |  |  |  |  |
| * Larmmottagare |  |  |  |  |

Vid protokollet: ……………………………………